Műszaki leírás

„Homlokzati nyílászárók cseréje a Fővárosi Állat- és Növénykert Vadállatmentő Központjában” beszerzési eljáráshoz

A műemlék épületben helyet kapó Vadállatmentő Központban a 2005. évi átépítés során került sor valamennyi nyílászáró cseréjére, ekkor kerültek a tömör raktárajtók helyére hőszigetelt üvegezésű, új szerkezetek. Ezek a nyílászárók az elmúlt húsz év során műszakilag elhasználódtak, állapotuk indokolttá teszi cseréjüket. A csere során elvárás a meglévő homlokzati megjelenés megtartása, korszerűbb, jobb minőségű és tartósabb szerkezetek beépítésével.

A csere csak az ajtókat érinti, az ablakokat nem. A tokok megtartása mellett az ajtószárnyakat úgy kell cserélni, hogy mind a függőleges, mind a vízszintes elemek (zsanérok, pántok) – a jobb tehereloszlás, teherviselés miatt – hosszabbak legyenek az eredeti elemektől, illetve rögzítésük megerősítetten történjen.

Az íves kialakítású ajtók korábbi konszignációja rendelkezésre áll, a felhívás anyagának részét képezi, de felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a részletek pontosításához és ezáltal a helyes árajánlat meghatározásához indokolt a helyszíni bejáráson való részvétel!